# 生活水箱清洗服务项目询价公告

杭州市第一人民医院城东院区关于 生活水箱清洗服务项目询价公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加询价会议。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 议价内容 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 生活水箱清洗服务 | 3 | 承担医院水箱(池)的清洗、消毒工作，水箱(池)构筑物达到正常使用的要求，并将水样送交相关检测机构进行水样检测, 使水箱（池）水质达到国家规定的标准，并以出具合格证书为标准(化验费由清洗公司承担)。 |

（一）具体清洗服务内容

对医院的所有水箱(池)进行每年 肆 次定期清洗 、消毒及维修，以达到国家生活饮用水卫生标准。

１、公司承担医院生活水箱(池)的清洗、消毒工作，水箱(池)构筑物达到正常使用的要求，并将水样送交相关检测机构进行水样检测, 使水箱（池）水质达到国家规定的标准，并以出具合格证书为标准(化验费由清洗公司承担)。

２、公司作业后生活水箱（池）水质，要保证符合国家饮用水卫生标准。水质未达标，由公司负责继续服务，直到水质达标。

３、公司严格按照清洗规程对生活水箱（池）进行全面作业，并保证达到规定的使用效果，在作业过程中发生任何意外或事故都由公司自行负责。

| 单位地址 | 杭州市第一人民医院城东院区 |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 生活水箱（池）详细地址 | 数量 |
| 1 | 院区地下二层生活水箱11*6*4 264立方米 | 2只 |
| 2 | 感染楼生活水箱6*3*2.5m 45立方米 | 1只 |

二．询价响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单（报价不能超预算金额），另需提供相关资质文件，以上提供文件需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2026年3月4日12 时00 分（北京时间）

四. 询价响应文件提交地址： 杭州市上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间或发送到邮箱6606470@qq.com

五. 询价时间：另行通知

六. 询价地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 王工 、童老师

联系电话： 0571-56007262

0571-56007409